Protocolo  de Verificación de Funcionamiento

de Equipamiento de Duchas y Lavaojos en Laboratorios

Con el propósito de verificar el funcionamiento correcto de los equipos de Duchas y lavaojos existentes en laboratorios, el Responsable de dicho ámbito, deberá proceder a accionar dichos dispositivos, al menos una vez cada sesenta días.

Seguidamente, deberá registrar en una planilla, como la que se presenta a continuación, el resultado de dicha prueba.

Planilla de Constatación de uso Correcto de Lavaojos y Duchas en Laboratorios

| Fecha | Hora | Lavaojos | Ducha | Funciona Correctamente | Observación | Firma Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SI; NO. |  |  |

Las planillas deberán estar foliadas y permanecer exclusivamente en dicho ámbito, con el propósito de permitir su constatación por parte de terceros.

En caso de presentarse un inconveniente que imposibilite su correcto uso, deberá comunicarse formalmente al Coordinador Ejecutivo de la Comisión SySO FACET en un plazo no mayor a 24 horas.

Ing. Carlos A. Rodríguez					Ing. Sergio J. Pagani

Presidente Comisión SySO FACET				Decano Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología